УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ Гимназия №96

им.В.П.Астафьева

_____________ Е.В.Бреус

Приказ №______ от «____»_________200_г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в школьной библиотеке

Первичные средства пожаротушения:

огнетушитель марки ОУ-3 -1 шт.

Ответственный за противопожарное состояние: Семерикова Т.И.

1. В целях обеспечения правил противопожарной безопасности в библиотеке

НЕОБХОДИМО:

  - Складировать книги только на несгораемых или трудносгораемых стеллажах

не ближе 0,5 м от светильников, 0.6 м от датчиков пожарной сигнализации.

  - Проходы между стеллажами содержать свободными.

  - первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии и

уметь ими пользоваться. Ежедневно проверять их техническое состояние внешним

осмотром.

  - По окончании рабочего дня: тщательно проверить состояние противопожарных

средств, устранить выявленные недочеты, обесточить осветительную электросеть, о чем сделать запись в специальном журнале.

- В школьной библиотеке (книгохранилище)  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  - Применять открытый огонь, ЛВЖ и ГЖ, бытовые электронагревательные приборы.

  - Загромождать проходы, подступы к первичным средствам пожаротушения.

- В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

  - Позвонить в пожарную охрану по телефону 01 с указанием адреса места пожара.

  - Немедленно организовать эвакуацию учащихся согласно плана эвакуации на случай пожара.

  - приступить к эвакуации книжного фонда библиотеки и тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.